诸暨市人民医院暨南分院建设项目装修工程（施工）
答疑纪要
 
各潜在投标人：
诸暨市人民医院暨南分院建设项目装修工程（施工）项目已于2023年7月3日通过诸暨市公共资源交易平台发布招标公告，
一、现针对投标人的提疑作如下回复：
1.  《暂定综合单价表-土建》中“一层门诊大厅弧形护士台L4800*B650*H800”描述与清单的“一层门诊大厅弧形护士台L4800*B850*H1050”规格矛盾，请贵司明确。
答：一层门诊大厅弧形护士台规格为 L4800*B850*H1050。
2.   请贵司明确招标资料中《（20230628定稿）发包人推荐—诸暨市人民医院暨南分院建设项目装修工程推荐品牌汇总》与《20230627-诸暨市人民医院暨南分院建设项目装修工程初稿编制说明》中的品牌表不一致，以哪个为准，如铝单板品牌。
答：铝单板按浙江铭大、新空间、金近。
3.   本项目前附表要求总工期为425日历天，而在第三章“合同主要条款”中提到计划开竣工日期为2023.12.1-2025.1.31，根据开竣工日期我司测算总工期为428天，请明确投标以哪个为准？
答：按前附表要求及招标公告中工期要求425天（日历天）为准。
4.   招标控制价编制说明第五条的第5小点明确，本工程垂直运输费不计取，其中脚手架、超高等均予计取。但是在控制价清单中，未体现内墙脚手架、超高施工增加费的子目。根据工程实际情况，建议增加相应子目，考虑相应费用。
答：以招标控制价为准。
5.   控制价中缺少“木垫式管架的除锈、刷漆”工程量。
  答：工程量按实结算。
6.   镀锌钢板主材单价有误，镀锌钢板比重未加锌层重量，0.275kg/m2，详见下图。
[image: 2825e56b0963d5a184a5e49507ce769]
答：请投标单位报价时综合考虑。
7.   覆塑不锈钢管道与没有覆塑的不锈钢管道综合单价一样（详见下图），是否有误?
[bookmark: _GoBack][image: 9ae309d3e3269a0392ab778a1c59771]
答：请投标单位报价时综合考虑。
二、现招标文件内容作如下调整：
原前附表（一）第19项内容：
	19
	其他项目
费用
	1、 暂列金额 388.7812 万元（含税金）（其中标化工地增加费含税金   /  万元、优质工程增加费含税金 / 万元、其他暂列金额含税金 388.7812 万元）；
2、 暂估价含税金 697.6458 万元（其中材料及工程设备暂估价含税金 468.7458 万元、专业工程暂估价含税金 228.9 万元、专项措施暂估价含税金  / 万元）；
3、 计日工   /  万元（含税金）；
4、 施工总承包服务费 144.3331 万元（含税金）；
合计 1230.7601 万元。


调整为：
	19
	其他项目
费用
	5、 暂列金额 388.7812 万元（含税金）（其中标化工地增加费含税金   /  万元、优质工程增加费含税金 / 万元、其他暂列金额含税金 388.7812 万元）；
6、 暂估价含税金 697.6458 万元（其中材料及工程设备暂估价含税金 468.7458 万元、专业工程暂估价含税金 228.9 万元、专项措施暂估价含税金  / 万元）；
7、 计日工   /  万元（含税金）；
8、 施工总承包服务费 213.0109 万元（含税金）；
合计 1299.4379 万元。


三、未作出相应解答的相关疑问，均按招标文件执行,本答疑纪要作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。
  
诸暨市人民医院
浙江华杰工程咨询有限公司
2023年7月7日
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